LED-Handscheinwerfer in sehr leichtem und extrem flachen schwarzen Kunststoffgehäuse, geeignet für höchste mechanische Beanspruchungen, IK10-geprüft und -zertifiziert nach DIN EN 50102, mit weißer kostensparender Power-LED

für portablen und stationären Einsatz, schwenkbarer, rastender Bügel auch als Tragegriff und Standstütze einsetzbar

Geschaltet in Bereitschaftsschaltung, mittels integriertem Bedienschalter umschaltbar von 45 lm auf 100 lm und AUS.

Betriebsart änderbar in Arbeitslicht

einschließlich Wandhalterung, Netzanschlusskabel und NiCd-Batterie, integrierter Tiefentladeschutz, Ladekontrollanzeige

Anschlussspannung:	230 V +6% -10%, 50/60 Hz

Nennbetriebsdauer	3 Std., 45 lm

Schutzart	IP 65
	IK10

Schutzklasse:	II

Abmessungen:	H 240 x B 138 x T 60 mm

Gewicht:	700 g

Fabrikat:	Kaufel

Typ:		EDF 100